UNIVERSITÄT ULM / Betriebsanweisung
Struktureinheit/Arbeitsbereich: Quantenoptik		Tätigkeit: Arbeiten mit einem Entwicklungsmodell eines Precipitator

BEZEICHNUNG
Arbeiten mit einem Precipitator

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
Gefahr	Die folgenden Informationen beziehen sich ausschließlich auf die Verwendung eines Precipitator zur Isolation der hyperpolarisierten Zielverbindung, insbesondere auf die Reaktionslösung und der zur Aufarbeitung der Zielverbindung verwendeten Chemikalien und Lösungsmittel: / Arbeiten mit Überdruck: Abplatzende Schläuche und Verbindungen können zu Kontamination und Kontakt mit Reaktionslösungen, Lösungsmitteln, Salzsäure und Waschlösungen führen / Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. / Einatmen und Verschlucken kann zu Gesundheitsschäden führen / Kann die Atemwege, Augen, Haut, Verdauungsorgane reizen. / Vorübergehende Beschwerden (Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen) möglich. Kann Rausch, Augenschaden verursachen. Bei höheren Konzentrationen Atem- und Herz-Kreislaufstillstand möglich. Bei höheren Konzentrationen besteht Erstickungsgefahr. / Aceton ist leichtentzündlich. Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen). Kriechende Dämpfe können in größerer Entfernung zur Entzündung führen! Berst- und Explosionsgefahr bei Erhitzung! / Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! Wassergefährdend / WGK1: schwach wassergefährdend
SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
	Organisatorische Schutzmaßnahmen / Die elektrischen Geräte sind regelmäßig nach Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU von qualifiziertem Personal zu testen. / Um die Brandgefahr möglichst gering zu halten sind brennbare Materialien innerhalb der Geräte möglichst gering zu halten. Wenn möglich, sollen brennbare Materialien durch nicht brennbare oder feuerhemmende Materialien ersetzt werden. / Nur auf Dichtheit geprüfte Apparaturen, Anlagen, Rohr- und Schlauchleitungen benutzen. / Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden. / Nicht Essen, Trinken, Rauchen. / Gefahrstoffe unter Verschluss, in einem abschließbaren Raum oder Schrank, nur für fachkundige und zuverlässige Personen zugänglich aufbewahren. / Im Labor sind heiße Oberflächen, große Hitze, Funken und offene Flammen zu vermeiden und es gilt ein generelles Rauchverbot. / Für alle Schlauchverbindungen und Teile des Precipitators sind geeignete Materialien zu verwenden, welche den eingesetzten Materialien widerstehen.
Vorlage: BA-00094 Rev 00 – Erstellungsdatum: 22.01.2021 – Ersteller: S. Lucas NVision Imaging Technologies GmbH
SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
	Persönliche Schutzmaßnahmen / Augenschutz: Gestellbrille mit Seitenschutz. / Handschutz: Bei Transport gegen mechanische Beanspruchung beschichtete Handschuhe, ansonsten Handschutz auf andere Gefahrstoffe abstimmen. Wenn Handschuhe getragen werden, müssen diese elektrostatisch ableitfähig sein. Bei Bedarf: gerbstoffhaltige Hautschutzmittel verwenden. / Lange Baumwollkleidung/Labormantel tragen
VERHALTEN IM GEFAHRFALL UND BEI STÖRUNGEN
	Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten und Sicherheitsbeauftragten informieren. Die Kontaktmöglichkeiten zu den vorgenannten Personen können dem Alarmplan entnommen werden. / Unfalltelefon: 22222
VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112
	Bei Jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetzten und Sicherheitsbeauftragten informieren, in der Regel umgehend Arzt hinzuziehen. / Nach Einatmen: Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. Frischluftzufuhr durch Einatmen von frischer Luft oder Beatmung. Beatmungshilfen benutzen (Selbstschutz). / Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. / Ersthelfer: siehe Alarmplan
SACHGERECHTE ENTSORGUNG
	Reaktionslösung und Spülflüssigkeiten werden nach den Richtlinien der Universität Ulm entsorgt => zu finden in: Ordnung zur Vermeidung und Entsorgung von Abfällen-Dezernat V (zu entsorgen als LM-halogenfrei wässrig)
Vorlage: BA-00094 Rev 00 – Erstellungsdatum: 22.01.2021 – Ersteller: S. Lucas NVision Imaging Technologies GmbH